АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22. 08. 2025 г. № 201-р

р. п.  Духовницкое

О внесении изменений в распоряжение администрации Духовницкого муниципального района от 14.05.2025г. № 130-р «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов»

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", на основании Устава Духовницкого муниципального района, внести в распоряжение администрации Духовницкого муниципального района от 14.05.2025 года № 130-р «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов» следующие изменения:

1.Приложение № 3 «Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Духовницкого муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района Таланова А.С.

Глава Духовницкого

муниципального района                                                                   И.С. Лялин

«Приложение № 3

к распоряжению администрации

Духовницкого муниципального района

от « 22  »   08   2025г. №   201-р

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Духовницкого муниципального района

  - Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Духовницкого муниципального района (далее - программа) является, оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

  - Проверка проводится на предмет соблюдения требований готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 (далее  -  правила).

  - Срок проведения проверки определен периодом с 1 августа до 15 сентября 2025 года.

  - Объектами, подлежащими проверке, являются тепловые сети и котельные, определенные графиком проверки котельных и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг. согласно приложению.

  - При оценке готовности теплоснабжающих  организаций к отопительному периоду в отношении данных организаций проверяются следующие документы:

- 1.5.1.Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения;

- 1.5.2.Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- 1.5.3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных, техническими, регламентами;

- 1.5.4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- 1.5.5.Функциониронирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве;

- обеспечение безаварийной; работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения, потребителей, а именно:

- готовность систем  топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения - соответствующих организационно- технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений: теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло, электро, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный: период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний Ростехнадзора, влияющих на: надежность работы в отопительный период;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

1.6.   При оценке готовности жилищных организаций проверяются следующие документы:

- план - график подготовки жилого дома  отопительному периоду;

- акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде;

- паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях;

- договоры	на выполнение работ по обслуживанию системы теплопотребления;

- акт весеннего осмотра жилого дома.

1.7.         При проведении проверки потребителей тепловой энергии проверяется:

- Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- Акт гидравлических испытаний теплопотребляющих установок;

- Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- Работоспособность защиты систем теплопотребления;

- Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- Справка об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- Плотность оборудования тепловых пунктов;

- Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий;

- Акт осмотра здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) к отопительному периоду;

- Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- Акт соответствия: запорно-регулирующей арматуры требованиям НТД;

- Справка об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом.

1.8.   В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте (по рекомендуемому образцу, приведённому в приложении № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234), который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

Акт составляется в двух экземплярах, к акту прилагается заполненный оценочный лист (по рекомендуемым образцам, приведённым в Приложениях N 2; 3; 4; 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234) на каждый объект оценки.

При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Расчет индекса готовности осуществляется по формулам, указанным в оценочном листе.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочном листе.

По результатам расчет: индекса готовности устанавливается:

-уровень готовности «Нe готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

-уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

-уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Значение показателей готовности (1 или 0), применяемых в оценочных листах, определяется исходя не только из наличия или отсутствия документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также от особенностей к их составу, содержанию, утверждению и согласованию.

За полноту и достоверность представленных в Комиссию документов, на основании которых производится расчет показателей готовности, ответственность несут должностные лица администрации и организаций непосредственно их подписавшие.

1.9.   Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (по рекомендуемому образцу, приведённому в приложении № 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за 15 ноября текущего года.

Приложение к  программе

График

проверки котельных и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Духовницкого муниципального района,

к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование объекта | Дата проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 33 «б», р.п. Духовницкое (Теплоснабжающая МБУ «Булагоустройство») | Акт до 10.09.2025; Паспорт до 15.09.2025 |
| 2 | Котельная, ул. Юбилейная, 6 «б», р.п. Духовницкое (Теплоснабжающая МБУ «Булагоустройство») |  |
| 3 | Котельная, ул. Ленина, 10 «б», р.п. Духовницкое (Теплоснабжающая МБУ «Булагоустройство») |  |
| 4 | Котельная, ул. Чернышевского, 32, р.п. Духовницкое (Теплоснабжающая МБУ «Булагоустройство») |  |
| 5 | Топочная СДК с. Никольское | Акт до 10.09.2025; Паспорт до 15.09.2025 |
| 6 | Топочная СДК с. Брыковка |  |
| 7 | Топочная СДК с. Липовка |  |
| 8 | Топочная СДК с. Березовая Лука |  |
| 9 | Топочная СДК с.Теликовка |  |
| 10 | Топочная СДК с.Дмитриевка |  |
| 11 | Топочная СДК с. Полеводинское |  |
| 12 | Топочная СДК с. Новозахаркино |  |
| 13 | Топочная СДК с.Софьинка |  |
| 14 | Топочная СДК с. Левенка |  |
| 15 | Топочная СДК с. Богородское |  |
| 16 | Котельная МОУ «СОШ им. М.И. Скворцова с. Березовая-Лука» филиал в с. Брыковка | Акт до 10.09.2025; Паспорт до 15.09.2025 |
| 17 | Котельная МОУ «СОШ им. М.И. Скворцова с. Березовая-Лука» |  |
| 18 | Котельная МДОУ «Детский сад «Колосок» с. Дубовое» |  |
| 19 | Котельная МОУ «СОШ им. М.И. Скворцова с. Березовая-Лука» филиал в с. Теликовка |  |
| 20 | Котельная МДОУ «Детский сад «Березка» с. Теликовка» |  |
| 21 | Котельная МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука р.п. Духовницкое» филиал в с. Липовка |  |
| 22 | Котельная МОУ «СОШ им. В.И. Лаврова с. Горяйновка» филиал в с. Дмитриевка |  |
| 23 | Котельная МДОУ « Детский сад Дмитриевский» с. Дмитриевка» |  |
| 24 | Котельная МОУ «СОШ им. В.И. Лаврова с. Горяйновка» филиал в с. Озерки |  |
| 25 | Котельная МОУ «СОШ им. В.И. Лаврова с. Горяйновка» филиал в с. Озерки» (здание детского сада) |  |
| 26 | Котельная МОУ «СОШ им. В.И. Лаврова с. Горяйновка» |  |
| 27 | Котельная МОУ «СОШ с.Ново-Захаркино» |  |
| 28 | Котельная МОУ «СОШ с.Ново-Захаркино» филиал в п.Полеводинский |  |
| 29 | Котельная МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука р.п. Духовницкое» структурное подразделение детский сад п. Волжский |  |
| 30 | Котельная № 6 (ЦРБ) | Акт до 10.09.2025; Паспорт до 15.09.2025 |
| 31 | ВОП с. Брыковка |  |
| 32 | ФАП с.Григорьевка |  |
| 33 | ФАП с. Дубовое |  |
| 34 | ФАП с. Липовка |  |
| 35 | ФАП с. Левенка |  |
| 36 | ВОП р.п. Духовницкое |  |
| 37 | ФАП с. Озерки |  |
| 38 | ФАП с. Софьинка |  |
| 39 | ФАП п. Тамбовский |  |
| 40 | ВОП п. Полеводинский |  |

Приложение к программе

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

|  |  | "__" __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

| Комиссия, образованная |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) |  |

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

|  | , |
| --- | --- |
| (Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду) |  |

с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| NN |  | . |

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

| Приложение: | 1. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (объект оценки обеспечения готовности) |  |
|  | 2. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |
|  |  |  | (объект оценки обеспечения готовности) |  |
|  | 3. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

| Заместитель председателя комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

| Члены комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| "__" ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду) |

Приложение к программе

ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

| Выдан |  |
| --- | --- |
|  | (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду) |

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| NN |  | . |

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ N _________.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)»