Сведения
об итогах исполнения планах мероприятий  по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями за  2024 год.

Выполнены следующие мероприятия: 
– произведен капитальный ремонт задвижек на водопроводных сетях р.п. Духовницкое – 3 шт;
– проведена заменена задвижек – 4 шт. (р.п. Духовницкое -3, с. Дмитриевка -1) 
– проведена заменена 10 глубинных насосов на артезианских скважинах:
 -Водозабор арт. скважина № 2 р.п. Духовницкое – 2шт.; 
- ул. Темнова р.п. Духовницкое – 1шт.; 
- ул. Титова – 1шт.; 
- ул. Чернышевского р.п. Духовницкое – 1шт.; 
- артезианская скважина с. Левенка – 2шт.; 
- артезианская скважина с. Богородское – 1шт.; 
- артезианская скважина с. Никольское- 1шт.; 
- артезианская скважина с. Дмитриевка- 1шт.;
– произвести промывку химическими реагентами артезианских скважин в р.п. Духовницкое – 2 шт. и в с. Дмитриевка- 1шт.;
– установлена автоматика на артезианских скважинах на водозаборе в р.п. Духовницкое, в п. Волжский,  на станции II подъема в с. Дмитриевка;
– произведена промывка артезианских скважин – 2 шт. (водозабор р.п. Духовницкое -1, водозабор с. Дмитриевка -1);
– на насосной станции в с. Дмитриевка произведен капитальный ремонт кирпичной кладки стен и мягкой кровли.
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