[bookmark: _GoBack]Сведения
о планах мероприятий  по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями за  2025 год.

Планируется: 
– произвести капитальный ремонт задвижек на водопроводных сетях р.п. Духовницкое – 5 шт;
- заменить 6 глубинных насосов на артезианских скважинах: (с.Богородское-1шт., с.Левенка-1шт.,с. Дмитриевка-1 шт., р.п. Духовницкое-3шт.) 
- проведести промыву химическими реагентами артезианской скважины на ул. Грибанова в р.п. Духовницкое – 1 шт., д. Вечный Хутор -1шт. 
- произвести капитальный ремонт главного резервуара на сумму 2,8 млн.руб. (замена трубопровода, засыпка фильтров, замена насоса).



